[image: image1.png]


  漳州水仙药业股份有限公司

招标文件

编号:ZHB2021011      共3页  第2页

   
[image: image1.png]

1.项目名称：风油精车间药油管道、压缩空气、真空管道改造工程

2.项目内容及地点：

2.1项目内容：风油精车间药油管道、压缩空气、真空系统管道改造，分项、规格、数量等详见附件《风油精车间药油管道、压缩空气、真空系统管道改造工程项目清单 》。

2.2项目地点：水仙药业风油精大楼三楼、五楼、六楼。

3.对投标人资格的要求：投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、有效的营业执照，其经营范围含安装工程等相关内容。

4.材料要求：
4.1压力空气输送管道材料采用304不锈钢，管壁厚度不低于3.5mm，配件也需采用304不锈钢材料。

4.2药油输送管道采用不锈钢316卫生级管，管壁厚度不低于1.5mm，相应配件也采用不锈钢316材料。

5.工程总工期：30历天。

6.相关规定：
6.1投标人须在投标前进行现场实地勘察，以便编制施工方案和投标报价，现场勘察请联系卢经理，电话：13806919691。
6.2本工程按照《风油精车间药油管道、压缩空气、真空系统管道改造工程项目清单》的内容执行，实际施工中若有变更，应以双方现场签证的方式进行确认。最终工程价以实际完成的工程量进行决算。
6.3质量等级要求：合格。工程质量评定及验收规范：执行现行国家施工质量和检验标准等规范规定。
7.报价规定：投标人报价为一次性含税报价。
8.付款方式：本工程不支付工程预付款，全部工程竣工验收合格、提交完整的结算资料、结算审核手续办理完毕且所有资料归档后我司财务部收到全额增值税专用发票15天后共支付全部工程款。

9开标时间、地点及参与方式：
9.1开标时间、地点：2021年8月20日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

9.2投标截止时间及投标方式：

9.2.1投标截止时间：2021年8月19日17:30，逾期招标人有权拒收。
9.2.2投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。
10.投标文件要求：
10.1投标文件分成二部分，应密封装订报送。
10.1.1第一部分为资格文件，包括a.三证合一的《营业执照》及相关资质证书；b.非法人代表投标的需提供法人代表授权书等。
10.1.2第二部分为商务文件，包括《风油精车间药油管道、压缩空气、真空系统管道改造工程项目清单》报价表、业绩证明材料等。投标报价表采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效。

11.评标办法：
11.1评标一览表

	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	总投标价
	40分
	所有合格投标人中报价最低者作为基准得40分，其余报价按比例得分。计算公式：最低投标价/投标价×40分。

	2
	主要业绩
	50分
	投标方2018年以来在福建省内现有药品生产企业生产车间施工工程数量：一份得10分，总分50分。（请提供合同复印件，可不标注金额）

	3
	服务承诺
	10分
	质保期不少于一年，投标人可承诺更长期限。最长期限者得10分，其余期限按比例得分。计算公式：投标质保期/最长期限×10分。


11.2评标小组为公司招投标工作小组，本次招标采用综合评标法，经综合评审得分排名第一名的投标人确定为中标候选人。

11.3在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

11.4本次招标确定中标候选人后，在我司网站公示3天，无异议后转为中标人。

11.5中标人收到中标通知后，应在5天内签订相关合同。

12.评标小组：评标小组由水仙药业公司有关部门人员组成。
联系方式及文件领取：0596-2302616（招标办）
                    13779911798  游志成
                                    招标人：  漳州水仙药业股份有限公司
                                       招标办公室
                                      2021年8月12日
PAGE  

