[image: image1.png]


    漳州水仙药业股份有限公司
[image: image1.png]  招标信息发布文件
    编号:№ ZHB2021016 共8页  第8页

   


1.项目名称：无极药业2022年度仪器设备、仪表校验项目

2.标的具体校验项目、数量：

	名称
	数量
	名称
	数量

	电热鼓风干燥箱
	3台
	自动电位滴定仪
	1台

	立式高压蒸汽灭菌器
	2台
	自动旋光仪
	1台

	恒温水浴锅
	7台
	PH计
	2台

	真空干燥箱
	1台
	数字熔点仪
	1台

	数字声级计
	1台
	箱式电阻炉
	1台

	数字光照度计
	1台
	精密水银温度计
	10支

	浮游菌采样器（100L/min）
	1台
	留点温度计
	5支

	尘埃粒子计数器(28.3L/min)
	1台
	压差计
	43个

	数字风速仪
	1台
	数显温湿度计
	42个

	风量仪（风量罩）
	1台
	普通标准砝码（100g~20kg）
	9个

	阿贝折射仪
	1台
	标准砝码（F1级 10mg~200g）
	9个

	电导率仪
	2台
	数显调节仪
	8个

	生化培养箱
	1台
	热电阻
	8个

	霉菌培养箱
	2台
	内涂层连续性试验仪
	1台

	隔水式电热恒温培养箱
	3台
	电子台秤（300kg，500kg,100kg,150kg）
	7台

	液相色谱仪
	2台
	
	

	气相色谱仪
	2台
	电子秤（30g，6kg）
	5台

	紫外-可见分光光度计
	1台
	自动重量选别机
	3台

	红外光谱仪
	1台
	旋转粘度计
	1台

	药品稳定性试验箱
	4台
	电子天平
	9台

	石油产品运动粘度测定器
	1台
	电子分析天平（0.1mg）
	2台

	锥入度试验仪
	1台
	电子分析天平（0.01mg）
	2台

	减压阀
	3组
	压力、真空表
	80个

	千分尺
	3把
	数字大气压力表
	1个

	条码扫描仪
	2个
	医用压力表
	2个

	游标卡尺
	1把
	
	


履行合同期间新增的仪器仪表，按中标单位报价单上相同或相似的项目作为参考进行收费。
3.项目完成期限或交货、提供服务的时间：

3.1中标单位根据我公司仪器仪表的校验需求，在规定时间内安排计量员完成仪器仪表的校准/检定。校准完成后一周内应提供校准/检定证书。证书邮寄至：漳州无极药业有限公司。

3.2服务期限：自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
4.付款方式：根据实际完成的校验项目，于2022年12月31日前进行结算。我方收到中标方开具的全额增值税专用发票后30天内用银行转账或银行电子承兑汇票支付。
5.技术服务要求：

5.1我方计量管理人员根据公司每个月校验项目，提前10个工作日将需校验项目与时间与中标方经办人联系，中标方应在规定时间内安排计量员上门完成校验或收到仪器仪表后在规定校验周期内完成校验。如我方有新购仪器仪表需临时送检，中标方应积极配合按我方要求完成校验。送检产生的运输费由中标方承担。

5.2技术服务的方式：中标方以自己的测试技术、仪器设备、专业知识以及符合相关标准要求的质量管理体系对我司仪器设备、仪表进行校准。

5.3中标方在完成校准后一周内出具检定/校准证书。

5.4中标方应保存校验相关的合同、协议、校准原始记录等记录，我方可以申请查阅。

5.5中标方应接受我方有关校准项目范围内的检查或现场质量审计，同时有义务接受和配合相关药品监督管理局的检查。

5.6中标方应确保校验数据真实、准确、可靠和可追溯，对校验数据负责。
6.违约责任：中标人如未按合同规定在规定时间完成校准项目，招标人催促后仍无法满足要求，招标人有权终止合同并可就遭受的损失向中标人索赔。
7.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。
8.报价规定：

    8.1报价为含税价，要求开具增值税专用发票结算。

8.2本次招标采取一次性报价方式。

9.评标办法：

9.1本次招标采取综合评标法开展招投标，并设置资格预审程序，只有通过资格预审的单位方可参与投标。

9.2我单位招标小组将根据投标单位的服务方式、价格等进行综合评定，确定中标候选人1名。
9.3本次招标确定中标候选人后，在我司网站公示3天，无异议后转为中标人。

10.投标人资格要求：

10.1投标人应是具备独立法人资格，有资质和能力提供服务的企业。

10.2投标人应具备：

10.2.1通过CNAS实验室认证，具备CNAS实验室认可证书；

10.2.2 CNAS认可的校准和测量能力范围项目应涵盖我公司90%以上的校验项目。
10.2.3如个别项目需送第三方机构校验，该机构同样需具备CNAS实验室认可证书。

11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间及地点：2021年12月10日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

11.2参与方式：

11.2.1有意向参与投标的单位，请于2021年12月2日17:30前将资格文件递交招标人，经招标人审核通过后，方可参与投标，投标文件递交截止时间为：2021年12月9日17:30。

11.2.2递交方式：以现场递交或邮寄方式参与，邮寄地址为：福建省漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄递交方式参与的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目编号及项目名称。文件接收时间以实际到达招标人处的时间为准，不以文件寄出时间计算。
12.投标文件要求：

12.1投标资料分成二部分，应单独装订密封：
12.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括营业执照、CNAS资质证明和所涵盖范围项目等，并注明在何地设有实验室或办事处。未提供相关资质证书或提供资料不完整的投标文件将按废标处理。
12.1.2第二部分商务文件,包括投标报价单（对本招标文件第4条款中的“付款方式”的响应，如未说明即默认完全响应），有法人代表或被委托人的签字。

12.2以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

12.3《投标报价单》采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效；其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

13.评标办法：

评标小组为公司招投标工作小组。评标采用综合评标办法，通过对投标价、技术审评及服务承诺综合审评，最高得分者中标。
评标一览表：

	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	总投标价
	40分
	价格最低者得40分为基准，其余按价格差百分比扣分。

	2
	技术评审
	30分
	CNAS认可的校准和测量能力范围涵盖我公司全部项目得30分，少一个项目扣3分。不满足资质要求的，按废标处理。

	3
	服务承诺
	30分
	1、完全响应招标文件中的付款方式和服务要求得20分，其余按各自承诺的服务方式酌情扣分。
2、投标单位在漳州市/闽南地区/福建省内设有实验室或办事处的依次得10/7/4分，福建省内无实验室或办事处的不得分。


在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
14.联系方式： 
招标办：0596-2302616 / 13779911798

技术交流： 0596-2102927 / 0596-2186027

招标人：漳州无极药业有限公司                 

                                招标代理人：漳州水仙药业股份有限公司

                                             招标办公室

                                 2021年11月25日

投标报价单
	序号
	名称
	数量
	单价
	总价格
	服务方式
	备注

	
	电热鼓风干燥箱
	3台
	
	
	
	

	
	立式高压蒸汽灭菌器
	2台
	
	
	
	

	
	恒温水浴锅
	7台
	
	
	
	

	
	真空干燥箱
	1台
	
	
	
	

	
	数字声级计
	1台
	
	
	
	

	
	数字光照度计
	1台
	
	
	
	

	
	浮游菌采样器（100L/min）
	1台
	
	
	
	

	
	尘埃粒子计数器(28.3L/min)
	1台
	
	
	
	

	
	数字风速仪
	1台
	
	
	
	

	
	风量仪（风量罩）
	1台
	
	
	
	

	
	阿贝折射仪
	1台
	
	
	
	

	
	电导率仪
	2台
	
	
	
	

	
	生化培养箱
	1台
	
	
	
	

	
	霉菌培养箱
	2台
	
	
	
	

	
	隔水式电热恒温培养箱
	3台
	
	
	
	

	
	液相色谱仪
	2台
	
	
	
	

	
	气相色谱仪
	2台
	
	
	
	

	
	紫外-可见分光光度计
	1台
	
	
	
	

	
	红外光谱仪
	1台
	
	
	
	

	
	药品稳定性试验箱
	4台
	
	
	
	

	
	石油产品运动粘度测定器
	1台
	
	
	
	

	
	锥入度试验仪
	1台
	
	
	
	

	
	减压阀
	3组
	
	
	
	

	
	千分尺
	3把
	
	
	
	

	
	自动电位滴定仪
	1台
	
	
	
	

	
	自动旋光仪
	1台
	
	
	
	

	
	PH计
	2台
	
	
	
	

	
	数字熔点仪
	1台
	
	
	
	

	
	箱式电阻炉
	1台
	
	
	
	

	
	精密水银温度计
	10支
	
	
	
	

	
	留点温度计
	5支
	
	
	
	

	
	压差计
	43个
	
	
	
	

	
	数显温湿度计
	42个
	
	
	
	

	
	普通标准砝码（100g~20kg）
	9个
	
	
	
	

	
	标准砝码（F1级 10mg~200g）
	9个
	
	
	
	

	
	数显调节仪
	8个
	
	
	
	

	
	热电阻
	8个
	
	
	
	

	
	内涂层连续性试验仪
	1台
	
	
	
	

	
	电子台秤（300kg，500kg,100kg,150kg）
	7台
	
	
	
	

	
	电子秤（30g，6kg）
	5台
	
	
	
	

	
	自动重量选别机
	3台
	
	
	
	

	
	旋转粘度计
	1台
	
	
	
	

	
	电子天平
	9台
	
	
	
	

	
	电子分析天平（0.1mg）
	2台
	
	
	
	

	
	电子分析天平（0.01mg）
	2台
	
	
	
	

	
	压力、真空表
	80个
	
	
	
	

	
	数字大气压力表
	1个
	
	
	
	

	
	条码扫描仪
	2个
	
	
	
	

	
	游标卡尺
	1把
	
	
	
	

	
	医用压力表
	2个
	
	
	
	

	合计总价
（含税）
	

	付款方式
	

	备注
	服务方式包括上门校验、送检或送第三方检验。


报价人：（签字盖章）                      年   月   日
PAGE  

