[image: image2.png]


  漳州水仙药业股份有限公司

招标文件
编号:№ ZHB2022005  共3页  第1页

   
[image: image2.png]

1.项目名称：无极药业软膏车间监控安装工程项目

2.项目内容：
2.1本项目需安装32个200万高清摄像机及配套设备线路。
2.2项目配套设备的型号、规格、数量等详见附件《无极药业软膏车间监控安装工程报价表》。

2.2监控安装分布点详见附件《软膏综合车间区域分布图》。
3对投标人资格的要求：投标人需具有本项目相关的经营范围。
4工程总工期：30历天。
5相关规定：
5.1本工程采用总价包干方式，即采购-安装总价包干（总价应含采购、安装所产生的人工费、材料费、机械费、安全文明施工措施费、各项管理费、增值税等所有费用。投标人应根据项目特点、市场供应以及合同工期等因素，充分考虑现场安装实际情况、市场价格波动等风险，结算时所有材料、工程数量、包干总价等不做任何调整）。
5.2投标人需在投标前进行现场实地勘察，与招标人进行技术交流，以便编制投标报价。

6安装要求：

6.1主NVR放在软膏车间办公室，用超五类网络线接到南北侧的两个装小盒间，各安装一个汇聚箱，在软膏车间办公室和两个装小盒间各放一台16口POE交换机，在28个高清摄像机用网络综合线接到这三台汇聚交换机。从软膏车间办公室布放一根光缆到领导办公室，在领导办公室安装一台NVR，通过一对光纤收发器实现光信号转换成电信号。在软膏车间办公室安装一台55寸电视来实现监控画面显示。
6.2 要求24小时电话咨询，具体响应方式及响应时间根基故障级别而定，其具体内容如下：
	故障级别
	故障内容
	响应时间

	Ⅰ
	系统出现告警，但不影响系统运行
	24小时电话咨询，48小时内到达现场

	Ⅱ
	出现部分设备坏，但系统正常运行
	24小时电话咨询，48小时内到达现场

	Ⅲ
	系统故障
	24小时电话咨询，24小时内到达现场


[image: image1.png]‘,, FERERS

1‘:“5’] RISSERAL
‘,, S
CEEENDETIL i
—~ ’
ASHRENR RS
Sy L

R R LE2Y




7报价规定：本次招标采取一次性报价方式，投标人报价为工程含税包干总价，要求开具增值税专用发票结算。

8评标办法：
8.1在满足招标文件要求，以总价最低确定中标候选人。
8.2本次招标不存在按投标报价由低到高的排序递补中标候选人的情况。若中标候选人放弃中标，则择机另行安排。
9付款方式：本项目不支付预付款，全部安装工程验收合格、提交完整的结算资料、结算审核手续办理完毕且所有资料归档后，我司财务部收到全额增值税专用发票15天内共支付95%的工程款。质保金为合同总价的5％，在工程验收合格满一年后付清，质保金不计利息。
10开标时间、地点及参与方式：
10.1开标时间、地点：2022年4月18日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

10.2投标截止时间：2022年4月15日17:30，逾期招标人有权拒收。

10.3投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。
11投标文件要求：
11.1投标文件分成二部分，应密封装订报送。
11.1.1第一部分为资格文件，包括a.三证合一的《营业执照》；b.非法人代表投标的需提供法人代表授权书等。
11.1.2第二部分为商务文件，包括《无极药业软膏车间监控安装工程报价表》。

12评标小组：评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。评标过程接受招标人相关管理部门、人员及上级的监督。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

13发布招标公告媒体：福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。

联系方式及文件领取：0596-2302616（招标办）
                    13779911798  游志成
                                            招标人：漳州无极药业有限公司

                                        招标代理人：漳州水仙药业股份有限公司

                                                        招标办公室

                                        2022年4月6日
附件一：

投标单位法定代表人授权书
项目名称：            
日    期：            
至：                                （招标单位名称）
                            （投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                          
              （授权人姓名）特授权           （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权人签名：                 被授权人签名：               
职务：                       职务：                       
投标单位（公章）
附件二：

无极药业软膏车间监控安装工程报价表
	序号
	设备名称
	型号
	单价（元）
	单位
	数量
	总价（元）
	备注

	1
	200万网络高清摄像机
	海康威视DS-IPC-B12HV2-IA (POE)
	
	台
	32
	
	

	2
	32路网络录像机
	海康威视DS-7932N-R4
	
	台
	1
	
	

	3
	32路网络录像机
	海康威视DS-7832N-R2
	
	台
	2
	
	

	4
	网络存储
	监控盘 希捷 6TB
	
	个
	4
	
	

	5
	交换机
	TL-SL1218MP（16口百兆POE交换机）
	
	台
	3
	
	

	6
	交换机
	8口百兆POE交换机
	
	台
	1
	
	

	7
	光纤收发器
	百兆
	
	对
	1
	
	

	8
	电视
	55寸
	
	台
	1
	
	

	9
	汇聚箱
	国产500*400*300
	
	个
	2
	
	

	10
	机柜
	国产22U机柜
	
	个
	1
	
	

	11
	枪机支架
	国产铝合金
	
	个
	32
	
	

	12
	电源线
	国产2芯0.1电源线
	
	米
	400
	
	

	13
	网络线
	国产8芯超五类网络线
	
	米
	1600
	
	

	14
	PVC套管
	国产PVC
	
	米
	1200
	
	

	15
	光纤线
	国产12芯光缆
	
	米
	200
	
	

	16
	其他辅材
	国产(光纤配件、排插、转换器、HDMI线、VGA线等）
	
	
	1
	
	

	17
	安装调试费
	
	
	
	1
	
	

	项目合计总价
	人民币：                        元。

	备注
	本报价为含税价，开具增值税专用发票，设备保修期为1年，自验收合格之日起算。


报价单位：（盖章）                      

联系人、联系电话：                                      年     月     日

PAGE  

