[image: image1.png]


  漳州水仙药业股份有限公司

招标文件
编号:№ ZHB2022009  共5页  第1页

   
[image: image1.png]

1.项目名称：无极药业软膏车间一楼改造项目设计服务招标
2.项目范围：本项目包含软膏车间一楼非激素线生产车间、原料仓库和取样间的施工图设计和消防专篇，以及配合招标方进行施工招标及后续施工全过程指导和配合服务。
3对投标人资格的要求：具有独立法人资格，具备化工石化医药行业乙级或以上设计资质。
4工期要求：合同签订后30个日历日内交付所有施工图资料。
5项目内容及要求：
5.1本项目主要包括区域内按照医药行业相关法规进行生产的区域、D级洁净区（含车间和取样间）、一般区及原料仓库施工图设计等相关工作。其中施工图包括但不限于工艺、暖通、给排水、电气等。
5.2本项目建筑总面积约1421平米，层高5米，主梁800mm，副梁500mm；其中生产车间约占854平米，原料仓库约占567平米，生产车间和原料仓库大致区域划分详见附件，取样间包含在原料仓库区域。
5.3生产车间按照非激素软（乳）膏产品的生产工艺进行设计，预计配备两套配料系统（1500L和500L），三台膏体灌装设备，一条自动包装线（不包含自动装箱）。1500L配料系统主锅锅盖部分抬升高度达4600mm，设计配料区域时应考虑避开横梁位置。
5.4服务范围：包括施工图设计和消防专篇，以及配合招标方进行施工招标及后续施工全过程指导和配合服务。
5.5投标人可在投标前进行现场实地勘察，与招标人进行技术交流，以便编制投标方案及报价。
5.6投标方需在投标截止前先完成平面图设计，以平面图的方案作为技术文件进行投标。

5.7补偿：本项目对未中标的投标人不给予补偿。
6报价规定：本次招标采取一次性报价方式，投标人报价为项目含税包干总价，要求开具增值税专用发票结算。
7 付款方式：合同签订后预付30%设计费，全套施工图完成后且财务收到全额增值税专用发票后再付60%设计费，剩余10%在该项目施工并完成工程验收后同步结清。

8开标时间、地点及参与方式：
8.1开标时间、地点：2022年8月22日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

8.2投标截止时间：2022年8月21日17:30，逾期招标人有权拒收。

8.3投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。
9投标文件要求：
投标文件分成二部分，应密封装订报送。
9.1第一部分为技术文件，包括投标方资质证明材料、设计平面图等。
9.2第二部分为商务文件，包括投标总价报价单。
9.3以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

10评标小组：评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。评标过程接受招标人相关管理部门、人员及上级的监督。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
11评标办法：在满足招标文件要求的前提下，采用综合评标办法，通过对投标价、方案及服务承诺综合审评，最高得分者中标。
	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	总投标价
	40分
	价格最低者得40分为基准，其余按价格差百分比扣分。
公式为：投标最低报价/投标价×40分。

	2
	方案评审
	40分
	根据投标方提供的平面图进行评审，方案最优者得40分，其余按方案合理性酌情扣分。

	3
	服务承诺
	20分
	1、完全响应招标文件中的付款方式和服务要求得20分，其余按各自承诺的服务方式酌情扣分。


12发布招标公告媒体：福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。

联系方式及文件领取：0596-2302616（招标办）13779911798  游志成
          技术交流：0596-2186027  17720900108  吴宜文
                                            招标人：漳州无极药业有限公司

                                        招标代理人：漳州水仙药业股份有限公司

                                                        招标办公室

                                        2022年8月10日
附件一：

投标单位法定代表人授权书
项目名称：            
日    期：            
至：                                （招标单位名称）
                            （投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                          
              （授权人姓名）特授权           （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权人签名：                 被授权人签名：               
职务：                       职务：                       
投标单位（公章）
[image: image2.jpg]- /000 /000 0 /00U /000 /000 v
. [
! (@]
TREAH i
E. kERIB
= ED: =
REREH
= [
= ;l g
=) o
= S
& L 53
- .
TAH
—
E%f £ _
L/ >
= ﬁmu THEEH 2
| | j
100} 3300 3700 7000 7000 7000 7000 7000
® @





PAGE  

