[image: image1.png]


  漳州水仙药业股份有限公司

招标文件
编号:№ ZHB2022010  共8页  第8页

   
[image: image1.png]

1.项目名称：无极药业软胶囊车间二楼改造工程
2.项目内容：本项目包含软胶囊车间二楼彩钢板（玻镁板）隔墙拆除和改造等工作。
3对投标人资格的要求：投标人需具有本项目相关的经营范围。
4工期要求：20个日历日。
5项目要求：
5.1本工程包含软胶囊车间二楼彩钢板隔墙拆除、吊顶加固、给排水管道拆除、灯具与电线线管拆除及恢复等拆除工作，以及增加部分隔墙和双开门等。改造前后车间平面图详见附件三～附件五。
工作量清单如下：
	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	复价
	备注

	1
	隔墙拆除人工（含回风柱）
	　
	m2
	717
	
	
	　

	2
	吊顶加固T梁及吊杆吊件
	　
	m
	180
	
	
	　

	3
	回风柱顶板开孔封堵
	　
	个
	21
	
	
	　

	4
	顶板螺丝孔补胶
	　
	项
	1
	
	
	　

	5
	灯具拆除及恢复
	　
	套
	20 
	
	
	根据需要

	6
	彩钢板净化门（靠电梯侧）
	1500*2000
	樘
	1
	
	
	门板利用旧彩板

	7
	彩钢板净化门
	1200*2000
	樘
	3 
	
	
	利旧

	8
	增加部分隔墙
	
	面
	1
	
	
	详见图纸

	9
	插座拆除
	　
	只
	40 
	
	
	　

	10
	开关拆除及恢复
	　
	只
	23 
	
	
	　

	11
	电线及线管拆除及恢复
	　
	项
	1 
	
	
	含新增线管电线

	12
	给排水管道拆除
	　
	项
	1 
	
	
	　

	13
	五金配件
	　
	项
	1 
	
	
	　


5.2本工程不含生产设备拆除，不含拆除的废料的处理，拆除的材料按要求搬到厂区指定位置 。
5.3送排风口保持不变，如需拆除再另做安排。
5.4拆除后新开四个双门（图中标示位置），靠电梯侧的1500*2000门门板利用旧彩钢板，其余三个1200*2000门利旧，由中标方负责施工。

5.5原化胶间与原配料间隔墙保留，但需先拆除一侧4米宽彩钢板供设备移出车间，后恢复；原化胶间中间用彩钢板隔成退货库和常温库（彩钢板利旧），原化胶间靠外墙4.2米高彩钢板拆除。（详见图纸）
5.6本工程采用总价包干方式，总价应含采购、安装所产生的人工费、材料费、各项管理费、增值税等所有费用。结算时所有材料、工程数量、包干总价等不做任何调整。
6报价规定：本次招标采取一次性报价方式，投标人报价为项目含税包干总价，要求开具增值税专用发票结算。
7 付款方式：本项目不支付预付款，全部拆除工程验收合格后，我司财务部收到全额增值税专用发票15天内支付全额工程款。
8开标时间、地点及参与方式：
8.1开标时间、地点：2022年8月22日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

8.2投标截止时间：2022年8月17日17:30，逾期招标人有权拒收。

8.3投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。
9投标文件要求：
投标文件分成二部分，应密封装订报送。
9.1第一部分为资格文件，包括三证合一的《营业执照》；非法人代表投标的需提供法人代表授权书等。
9.2第二部分为商务文件，需包含附件二《无极药业软胶囊车间二楼改造工程报价表》。
9.3以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

10评标小组：评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。评标过程接受招标人相关管理部门、人员及上级的监督。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
11评标办法：
11.1在满足招标文件要求，以总价最低确定中标候选人。
11.2本次招标不存在按投标报价由低到高的排序递补中标候选人的情况。若中标候选人放弃中标，则择机另行安排。 

12发布招标公告媒体：福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。

联系方式及文件领取：0596-2302616（招标办）13779911798  游志成
          技术交流：0596-2186027  17720900108  吴宜文

                                            招标人：漳州无极药业有限公司

                                        招标代理人：漳州水仙药业股份有限公司

                                                        招标办公室

                                        2022年8月10日
附件一：

投标单位法定代表人授权书
项目名称：            
日    期：            
至：                                （招标单位名称）
                            （投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                          
              （授权人姓名）特授权           （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权人签名：                 被授权人签名：               
职务：                       职务：                       
投标单位（公章）
附件二　
无极药业软胶囊车间二楼改造工程报价表
	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	复价
	备注

	1
	隔墙拆除人工（含回风柱）
	----
	m2
	717
	
	
	　

	2
	吊顶加固T梁及吊杆吊件
	----
	m
	180
	
	
	　

	3
	回风柱顶板开孔封堵
	----
	个
	21
	
	
	　

	4
	顶板螺丝孔补胶
	----
	项
	1
	
	
	　

	5
	灯具拆除及恢复
	----
	套
	20 
	
	
	根据需要

	6
	彩钢板净化门（靠电梯侧）
	1500*2000
	樘
	1
	
	
	门板利用旧彩板

	7
	彩钢板净化门
	1200*2000
	樘
	3 
	
	
	利旧

	8
	增加部分隔墙
	
	面
	1
	
	
	详见图纸

	9
	插座拆除
	　
	只
	40 
	
	
	　

	10
	开关拆除及恢复
	　
	只
	23 
	
	
	　

	11
	电线及线管拆除及恢复
	　
	项
	1 
	
	
	含新增线管电线

	12
	给排水管道拆除
	　
	项
	1 
	
	
	　

	13
	五金配件
	　
	项
	1 
	
	
	　

	14
	合计
	　
	　
	　
	
	
	　


附件三　软胶囊车间二楼改造前结构图
[image: image2.png]18000

4000

3700

2300

[ Ea— T | | T B L | i T L |
§ 4950 6623 6000 2600 2600 1775 2400 874 1500 FE5 875 1500 885 3451 2500 3300 2200 1950
- ‘ | HPSO0*1000 W@ﬁ ﬁ’A\§ ‘ﬁﬂi
@ /MQ 74 g EXR g =i 14 M}%uj:miu gﬁg@ygg% _ L
il S - wem e CERHE A ] B
o £ [
g \ T 5 7 MI ML il
Z B MMERE 9 ket ait e s 2 EDNSSITN M/l/ w —
& 5 W | dwe 5| em RRRR e T ERET| ek | B i
b T i M e
I 3050 2950 ML‘ 4100 2500 3525 7225 4950 2800 4950 %40 E
. | = ?iﬁ‘: M i i = i W il mll] AR [
| W
& vp AR
nel % | LR o | E
o i = .
= = R
© 2300 — - - TENE. EERE
. #AH 8 &
ELE My B4 BHH ~
- = § L li
o \ 0| g
g RaH Thn i a .
1 L ] 1 [
= —8 s | | B | | |
33200
4500
7000 6500 6500 8500 8500 6500 6500 6500 ‘ 7500
1 1 1 1 50000 1 1 1 1

5000




附件四　软胶囊车间改造后车间平面图
[image: image3.png]B

B8 ) PO 5 ) T

©- — —g— | = 3 == : = == —n
ez HAE b
T T 7\
A
AT~ MU BARTTRRT g
g M ARZAL
2 T )
— n m [ ] ] | | TeREH |
WK
s ]
= AL B2
S R, A SRR RERR
SR WRERA4 KT |
= HREHBERERSE | l
. ; HRF= 7
| TN e .
- IER o L
g ERH 3 AT a -
® - = | | | | | = 5 -
7000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 7500
| 60000 | |
® ® @ ® ® ® @

4000

3700

2300

5000




附件五 软胶囊车间改造后吊顶平面图
[image: image4.png]18000

BB P S e i T T A

4000

3700

2300

— = | | = 3 = B : | ¥ = = |
. e | phE pmx
o K \
2 X
A =]
U ERRREATRE \ A
\%gT%%xw RAMBEATISCLAE e
HAFF I AAEER R USRSty
- REEATRE N
. \ - AR n
HFEHSE ,
g CRALEREAR e -
4 i I il S
; BATER R4k | |
TS BREBHERSRE | 42 7N
= ; VAT L ,,,,,,,, e 3
- | 225 ks
g A : | SEREH T a .
- » | | | | — | n =
7000 6500 6500 8500 8500 8500 8500 7500
‘ 60000 | |
@ @ @ @ ® ® @ ® @

5000




PAGE  

