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1.项目名称： 2024年度仪器设备、仪表校验项目

2.标的具体校验项目、数量：
①漳州水仙药业股份有限公司
	名称
	数量
	名称
	数量

	PH计
	2
	电子秤
	4

	阿贝折射仪
	1
	电子分析天平
	2

	尘埃粒子计数器
	2
	电子天平
	18

	低温恒温槽
	1
	60KG电子台秤
	9

	电导率仪
	3
	150KG电子台秤
	2

	电热恒温鼓风干燥箱
	3
	300KG电子台秤
	1 

	电热恒温水浴锅
	3
	500KG电子台秤
	7

	数控恒温浴锅
	1
	600KG电子台秤
	1 

	数显恒温水浴锅
	1
	自动旋光仪
	1

	风量仪
	1
	留点温度计
（0~150）℃
	19

	风速仪
	1
	精密水银温度计
	17

	浮游菌采样器
	1
	酸度计
	1

	高压蒸汽灭菌器
	1
	条码扫描仪
	1

	隔水式电热恒温培养箱
	2
	微压差表
	45

	鼓风干燥箱
	1
	液体压差计
	2

	恒温磁力搅拌油浴锅
	2
	箱式电阻炉
	2

	红外测温仪
	1
	压力表
（其中两个医用）
	45

	红外光谱仪
	1
	数字大气压力表
	1

	立式压力蒸汽灭菌器
	1
	真空表
	5

	霉菌培养箱
	1
	石油产品运动粘度测定器
	1

	扭力测试仪
	2
	数显温湿度表
	60

	片剂脆碎度检测仪
	1
	指针式温湿度表
	17

	气相色谱仪
	1
	数字熔点仪
	1

	熔点仪
	1
	数字式照度计
	1

	生物显微镜
	1
	水分测定仪
	1

	声级计
	1
	药品稳定性试验箱
	2

	电子秒表
	1
	真空干燥箱
	2

	制冷和加热循环槽
	1
	液相色谱仪
	1

	智能崩解仪
	1
	温控表
	3

	智能片剂硬度仪
	1
	紫外可见分光光度计
	2

	白雪陈列柜
	1
	顶开式转换型冷藏冷冻柜
	1

	穗凌冷藏展示柜
	1
	冰箱
	1

	原子吸收分光光度计(双检测器)
	1台
	量筒
	7

	标准砝码F1级 (10mg~20g）
	1 盒
	标准砝码F2级 (10mg~200g）
	1盒

	标准砝码F1级 (5g）
	2个
	标准砝码F2级 (1g）
	1个

	标准砝码F1级 (20g）
	2个
	标准砝码M1级 (1kg）
	2个

	标准砝码F1级 (500g）
	2个
	标准砝码M1级 (20kg）
	1个

	容量瓶
	18
	
	


②漳州无极药业有限公司
	名称
	数量
	名称
	数量

	电热鼓风干燥箱
	4台
	自动电位滴定仪
	1台

	立式高压蒸汽灭菌器
	2台
	自动旋光仪
	1台

	恒温水浴锅
	7台
	PH计
	2台

	真空干燥箱
	1台
	数字熔点仪
	1台

	数字声级计
	1台
	箱式电阻炉
	1台

	数字光照度计
	1台
	精密水银温度计
	21支

	浮游菌采样器（100L/min）
	1台
	压差计
	57个

	尘埃粒子计数器(28.3L/min)
	1台
	数显温湿度计
	57个

	数字风速仪
	1台
	普通标准砝码（100g~20kg）
	8个

	风量仪（风量罩）
	1台
	标准砝码（F1级 10mg~200g）
	9个

	阿贝折射仪
	1台
	数显调节仪
	7个

	电导率仪
	2台
	热电阻
	8个

	生化培养箱
	1台
	内涂层连续性试验仪
	1台

	霉菌培养箱
	1台
	电子台秤（300kg，500kg,100kg,150kg）
	6台

	液相色谱仪
	3台
	电子秤
	5台


	紫外-可见分光光度计
	1台
	自动重量选别机
	3台

	红外光谱仪
	1台
	触屏数显粘度计
	2台

	药品稳定性试验箱
	4台
	电子天平
	7台

	锥入度试验仪
	1台
	电子分析天平
	3台

	减压阀
	8组
	铸铝微压差表
	4个

	千分尺
	3把
	压力、真空表
	85个

	条码扫描仪
	2个
	数字大气压力表
	1个

	游标卡尺
	1把
	医用压力表
	2个

	隔水式电热恒温培养箱
	3台
	温湿度计（指针式）
	2个

	挥发油测定器
	8个
	原子吸收分光光度计
	1台

	高温电阻炉
	1台
	顶开式冷冻柜
	1台

	可燃气体探测器
	1台
	低速离心机
	1台

	恒温恒湿箱
	1台
	温控仪
	11个

	过滤性完整性测试仪
	1台
	密封性测试仪
	1台

	容量法水分测试仪
	1台
	高效过滤器
	110个


履行合同期间新增的仪器仪表，按中标单位报价单上相同或相似的项目作为参考进行收费。
3.项目完成期限或交货、提供服务的时间：

3.1中标单位根据我公司仪器仪表的校验需求，在我方计量管理人员递交所需校验项目清单后，在规定的时间内完成上门校验或上门取件送检，并提供校准/检定证书。证书分别邮寄至：漳州水仙药业股份有限公司、漳州无极药业有限公司。

3.2服务期限：自合同签订起至2024年12月31日止。

4.付款方式：根据实际完成的校验项目，于2024年12月31日前分别对水仙、无极进行结算。水仙、无极分别收到中标方开具的全额增值税专用发票后30天内用银行转账或银行电子承兑汇票支付。需完全响应上述付款方式，否则作为废标处理。

5.技术服务要求：
5.1不满足本条款的，作为废标处理。
5.1.1投标人须具备独立法人资格，有资质和能力提供服务的企业。

5.1.2投标人需具备CNAS实验室认可证书。CNAS认可的校准和测量能力范围项目应涵盖我公司90%以上的校验项目。

5.1.3有个别项目需送第三方机构校验的，需提供该机构的CNAS实验室认可证书。

5.1.4投标人在厦门或漳州有CNAS实验室，并配有相关校准仪器。

5.1.5计量员需持一级或二级计量员证校验。
5.1.6投标方三年内未曾违规受到处罚。

5.2其他要求：投标人需提供多年合作过的药品相关企业的业绩证明。

6.投标保证金
投标方参与投标前需向招标方缴纳投标保证金1万元（水仙药业、无极药业各0.5万元），若投标人中标，投标保证金将保留至合同履行期满后，根据下述条款的扣费标准计算后连同结算款一起支付给投标人；若未中标，则在开标后10个工作日内直接退还投标人。
7.违约责任：
7.1中标方出具的检定证书符合国家计量检测标准，且检定证书可以验证真伪。若合同履行期间发现证书不符合标准或无法验证真伪的，直接扣除全部保证金，并终止合同。
7.2检定证书应体现校准所使用的标准器、检定环境、校准数据/结果等，并确保校验数据真实、准确、可靠和可追溯，对校验数据负责。发现一次证书内容不完整或数据错误的，扣除100元保证金；第二次发现扣除200元；发现三次以上每次扣除500元。
7.3上门检测或上门取件送检时间在三个工作日内，每超过一日扣除200元保证金。
7.4中标方应在五个工作日内完成校准并将送检仪器仪表送回和提供校准/检定证书，每超过一日扣除100元保证金。

7.5中标方应做好送检仪器的防潮湿、防磕碰和防振动保护措施，若因送检过程中造成仪器故障或损坏，由中标方照价赔偿。履约期间送检费用由中标方承担，退检不收费，若收费则从保证金中扣除。

7.6中标方应接受我方有关校准项目范围内的检查或现场质量审计，同时有义务接受和配合相关药品监督管理局的检查，履约期间若出现不配合情况，每次扣除300元保证金。

7.7中标人如未按合同约定在规定时间完成校准项目，招标人催促后仍无法满足要求，除上述扣除保证金的情形，情节严重的，招标人有权终止合同并可就遭受的损失向中标人索赔。
8.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。
9.报价规定：

    9.1报价为含税价，要求开具增值税专用发票结算。

9.2本次招标采取一次性报价方式。

10.评标办法：

10.1本次招标采用综合评标法，我单位招标小组将根据投标单位的服务方式、价格等进行综合评定，确定中标候选人1名。价格按招标方两个公司所有项目的总价进行评标计分。
10.2本次招标确定中标候选人后，在我司网站公示3天，无异议后转为中标人。

11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间及地点：2024年1月19日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

11.2投标截止时间及投标方式：

11.2.1投标截止时间：2024年1月18日17:30，逾期招标人有权拒收。文件接收时间以实际到达招标人处的时间为准，不以文件寄出时间计算。

11.2.2投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：吴先生，电话：13559664976。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。

11.3投标文件领取方式：可于公告网站直接下载填写，或前往水仙药业招标办领取。

12.投标文件要求：

12.1资格文件，包括上述5.1 、5.2条款中要求的所有资料证明，即营业执照、CNAS资质证明、实验室认可证书（并注明在何地设有实验室）、所涵盖范围项目、信用证明、连续合作过超过3年的药品相关企业的业绩证明等。未提供相关资质证书或提供资料不完整的投标文件将按废标处理。
12.2商务文件,包括投标报价单，有法人代表或被委托人的签字。《投标报价单》采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效；其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。
12.3投标人缴纳保证金的汇款凭证。投标人缴纳保证金即视为响应上述6条款中对保证金部分的约定。汇款信息如下：

单位名称：漳州水仙药业股份有限公司

统一社会信用代码： 91350600156521451Q

    开户银行(基本户)：中国银行股份有限公司漳州高新区支行  

    银行账号: 4286 6210 8419 
单位名称：漳州无极药业有限公司

统一社会信用代码(税号)：913506006114510114

开户银行(基本户)：兴业银行漳州高新区支行

银行账号: 161030130400000153

12.4以上提供的文件均需加盖投标单位公章，最终密封装订。

13.评标办法：

评标小组为公司招投标工作小组。评标采用综合评标办法，通过对投标价、技术审评及服务承诺综合审评，综合评分最高得分者中标。

评标一览表：

	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	价格评审
	70分
	1、入围投标人的有效报价按下列方法计算其得分（计算分数时四舍五入取小数点后两位）：

PF=70-│F-Fm│/Fm×10×Q

式中：PF为报价部分得分；

Fm为评标基准价，即通过资格及响应性审查的各投标人的有效报价平均值；若投标人数≥5，应去掉最高价和最低价后再计算平均值。

F为入围投标人的有效报价；

Q为投标报价与本项目评标基准价的折价系数；F>Fm时，Q=1；F<Fm时，Q=0.8。

2、报价符合招标文件要求的，报价部分得分经计算≤15分的，按15计算。

3、计算分数时四舍五入取小数点后两位。

	2
	技术评审
	30分
	1、投标人实验室（不含委外）CNAS认可的校准和测量能力范围涵盖我公司全部项目得10分，每少一个项目扣2分。
2、投标人有连续合作过超过3年的药品相关企业的业绩证明，每提供一家加2分，上限10分。
3、根据项目内容提供技术服务方案，总分10分。


在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
13.联系方式： 
招标办：0596-2302616 / 13559664976
技术交流： 0596-2305205 
招标人：漳州水仙药业股份有限公司
        漳州无极药业有限公司                              
                                       招标办公室

                                              2024年1月8日

水仙药业投标报价单
	序号
	名称
	数量
	单价
	总价格
	服务方式
	备注

	1. 
	PH计
	2个
	
	
	
	

	2. 
	阿贝折射仪
	1台
	
	
	
	

	3. 
	尘埃粒子计数器
	2台
	
	
	
	

	4. 
	低温恒温槽
	1个
	
	
	
	

	5. 
	电导率仪
	3个
	
	
	
	

	6. 
	电热恒温鼓风干燥箱
	3台
	
	
	
	

	7. 
	电热恒温水浴锅
	3台
	
	
	
	

	8. 
	数控恒温浴锅
	1台
	
	
	
	

	9. 
	数显恒温水浴锅
	1台
	
	
	
	

	10. 
	风量仪
	1个
	
	
	
	

	11. 
	风速仪
	1个
	
	
	
	

	12. 
	浮游菌采样器
	1台
	
	
	
	

	13. 
	高压蒸汽灭菌器
	1台
	
	
	
	

	14. 
	隔水式电热恒温培养箱
	2台
	
	
	
	

	15. 
	鼓风干燥箱
	1台
	
	
	
	

	16. 
	恒温磁力搅拌油浴锅
	2台
	
	
	
	

	17. 
	红外测温仪
	1台
	
	
	
	

	18. 
	红外光谱仪
	1台
	
	
	
	

	19. 
	立式压力蒸汽灭菌器
	1台
	
	
	
	

	20. 
	霉菌培养箱
	1台
	
	
	
	

	21. 
	扭力测试仪
	2台
	
	
	
	

	22. 
	片剂脆碎度检测仪
	1台
	
	
	
	

	23. 
	气相色谱仪
	1台
	
	
	
	

	24. 
	熔点仪
	1台
	
	
	
	

	25. 
	生物显微镜
	1台
	
	
	
	

	26. 
	声级计
	1个
	
	
	
	

	27. 
	电子秒表
	1个
	
	
	
	

	28. 
	制冷和加热循环槽
	1台
	
	
	
	

	29. 
	智能崩解仪
	1台
	
	
	
	

	30. 
	电子秤
	4台
	
	
	
	

	31. 
	电子分析天平
	2台
	
	
	
	

	32. 
	电子天平
	18台
	
	
	
	

	33. 
	60KG电子台秤
	9台
	
	
	
	

	34. 
	150KG电子台秤
	2台
	
	
	
	

	35. 
	300KG电子台秤
	1 台
	
	
	
	

	36. 
	500KG电子台秤
	7台
	
	
	
	

	37. 
	600KG电子台秤
	1 台
	
	
	
	

	38. 
	自动旋光仪
	1台
	
	
	
	

	39. 
	留点温度计
（0~150）℃
	19支
	
	
	
	

	40. 
	精密水银温度计
	17支
	
	
	
	

	41. 
	酸度计
	1个
	
	
	
	

	42. 
	条码扫描仪
	1台
	
	
	
	

	43. 
	微压差表
	45个
	
	
	
	

	44. 
	液体压差计
	2个
	
	
	
	

	45. 
	箱式电阻炉
	2台
	
	
	
	

	46. 
	压力表（其中两个医用）
	45个
	
	
	
	

	47. 
	数字大气压力表
	1个
	
	
	
	

	48. 
	真空表
	5个
	
	
	
	

	49. 
	石油产品运动粘度测定器
	1台
	
	
	
	

	50. 
	数显温湿度表
	60个
	
	
	
	

	51. 
	指针式温湿度表
	17个
	
	
	
	

	52. 
	数字熔点仪
	1台
	
	
	
	

	53. 
	数字式照度计
	1个
	
	
	
	

	54. 
	水分测定仪
	1个
	
	
	
	

	55. 
	药品稳定性试验箱
	2台
	
	
	
	

	56. 
	真空干燥箱
	2台
	
	
	
	

	57. 
	液相色谱仪
	1台
	
	
	
	

	58. 
	温控表
	3个
	
	
	
	

	59. 
	白雪陈列柜
	1台
	
	
	
	

	60. 
	穗凌冷藏展示柜
	1台
	
	
	
	

	61. 
	顶开式转换型冷藏冷冻柜
	1台
	
	
	
	

	62. 
	冰箱
	1台
	
	
	
	

	63. 
	智能片剂硬度仪
	1台
	
	
	
	

	64. 
	原子吸收分光光度计(双检测器)
	1台
	
	
	
	

	65. 
	紫外可见分光光度计
	2个
	
	
	
	

	66. 
	量筒
	7个
	
	
	
	

	67. 
	标准砝码F1级 (10mg~20g）
	1 盒
	
	
	
	

	68. 
	标准砝码F1级 (5g）
	2个
	
	
	
	

	69. 
	标准砝码F1级 (20g）
	2个
	
	
	
	

	70. 
	标准砝码F1级 (500g）
	2个
	
	
	
	

	71. 
	标准砝码F2级 (10mg~200g）
	1盒
	
	
	
	

	72. 
	标准砝码F2级 (1g）
	1个
	
	
	
	

	73. 
	标准砝码M1级 (1kg）
	2个
	
	
	
	

	74. 
	标准砝码M1级 (20kg）
	1个
	
	
	
	

	75. 
	容量瓶
	18个
	
	
	
	

	税率
	%

	合计总价
（含税）
	

	备注
	服务方式包括上门校验、送检或送第三方检验。


报价人：（签字盖章）                      

联系人、联系电话：
年   月   日

无极药业投标报价单
	序号
	名称
	数量
	单价
	总价格
	服务方式
	备注

	76. 
	电热鼓风干燥箱
	4台
	
	
	
	

	77. 
	立式高压蒸汽灭菌器
	2台
	
	
	
	

	78. 
	恒温水浴锅
	7台
	
	
	
	

	79. 
	真空干燥箱
	1台
	
	
	
	

	80. 
	数字声级计
	1台
	
	
	
	

	81. 
	数字光照度计
	1台
	
	
	
	

	82. 
	浮游菌采样器（100L/min）
	1台
	
	
	
	

	83. 
	尘埃粒子计数器(28.3L/min)
	1台
	
	
	
	

	84. 
	数字风速仪
	1台
	
	
	
	

	85. 
	风量仪（风量罩）
	1台
	
	
	
	

	86. 
	阿贝折射仪
	1台
	
	
	
	

	87. 
	电导率仪
	2台
	
	
	
	

	88. 
	生化培养箱
	1台
	
	
	
	

	89. 
	霉菌培养箱
	1台
	
	
	
	

	90. 
	液相色谱仪
	3台
	
	
	
	

	91. 
	紫外-可见分光光度计
	1台
	
	
	
	

	92. 
	红外光谱仪
	1台
	
	
	
	

	93. 
	药品稳定性试验箱
	4台
	
	
	
	

	94. 
	锥入度试验仪
	1台
	
	
	
	

	95. 
	减压阀
	8组
	
	
	
	

	96. 
	千分尺
	3把
	
	
	
	

	97. 
	条码扫描仪
	2个
	
	
	
	

	98. 
	游标卡尺
	1把
	
	
	
	

	99. 
	隔水式电热恒温培养箱
	3台
	
	
	
	

	100. 
	挥发油测定器
	8个
	
	
	
	

	101. 
	高温电阻炉
	1台
	
	
	
	

	102. 
	可燃气体探测器
	1台
	
	
	
	

	103. 
	恒温恒湿箱
	1台
	
	
	
	

	104. 
	自动电位滴定仪
	1台
	
	
	
	

	105. 
	自动旋光仪
	1台
	
	
	
	

	106. 
	PH计
	2台
	
	
	
	

	107. 
	数字熔点仪
	1台
	
	
	
	

	108. 
	箱式电阻炉
	1台
	
	
	
	

	109. 
	精密水银温度计
	21支
	
	
	
	

	110. 
	压差计
	57个
	
	
	
	

	111. 
	数显温湿度计
	57个
	
	
	
	

	112. 
	普通标准砝码（100g~20kg）
	8个
	
	
	
	

	113. 
	标准砝码（F1级 10mg~200g）
	9个
	
	
	
	

	114. 
	数显调节仪
	7个
	
	
	
	

	115. 
	热电阻
	8个
	
	
	
	

	116. 
	内涂层连续性试验仪
	1台
	
	
	
	

	117. 
	电子台秤（300kg，500kg,100kg,150kg）
	6台
	
	
	
	

	118. 
	电子秤
	5台
	
	
	
	

	119. 
	自动重量选别机
	3台
	
	
	
	

	120. 
	触屏数显粘度计
	2台
	
	
	
	

	121. 
	电子天平
	7台
	
	
	
	

	122. 
	电子分析天平
	3台
	
	
	
	

	123. 
	铸铝微压差表
	4个
	
	
	
	

	124. 
	压力、真空表
	85个
	
	
	
	

	125. 
	数字大气压力表
	1个
	
	
	
	

	126. 
	医用压力表
	2个
	
	
	
	

	127. 
	温湿度计（指针式）
	2个
	
	
	
	

	128. 
	原子吸收分光光度计
	1台
	
	
	
	

	129. 
	顶开式冷冻柜
	1台
	
	
	
	

	130. 
	低速离心机
	1台
	
	
	
	

	131. 
	温控仪
	11个
	
	
	
	

	132. 
	过滤性完整性测试仪
	1台
	
	
	
	

	133. 
	容量法水分测试仪
	1台
	
	
	
	

	134. 
	密封性测试仪
	1台
	
	
	
	

	135. 
	高效过滤器
	110个
	
	
	
	用气溶胶光度计法检测

	税率
	 %

	合计总价
（含税）
	

	备注
	服务方式包括上门校验、送检或送第三方检验。
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