[image: image2.jpg]


  漳州水仙药业股份有限公司

              招标信息发布文件
编号: №：ZHB2024004共6页  第1页

   
[image: image2.jpg]

1、项目名称：水仙药业公司大门口改造项目
2、项目内容：参照我司提供设计方案及现场交流内容进行设计改造，（效果图见附件1）包括：大门外侧景观建设绿化种植养护、大门两侧门墙及值班室改造、大门内宿舍车库及小车班值班室外墙装饰、车库楼顶绿化景观种植养护、宿舍区二楼平台不锈钢晾衣架及部分整改，车库大门除锈刷漆，大门外侧楼梯拆除并在小车班值班室侧新建楼梯、零星修整等等。
3、投标人资格要求：
要求投标人具备房建施工总承包叁级和装修设计丙级及以上资质；投标人可以两家以下单位作为联合体投标。要求投标人拟派该工程的建造师为房屋建筑专业二级以上；拟派建造师须提供有效执业资格证、安全B证。
4、工程工期：合同工期60日历天。
5、质量要求：工程质量合格，同时满足使用功能的要求。
6、相关规定：
6.1工程所用材料全部由中标人采购。材料必须满足使用功能及环保的要求，质量符合现行国家标准，工程所使用材料到场后必须“三证”齐全。
6.2由于该工程属于改造工程，工程内容繁杂，为确保工程能够顺利完成，所有投标人需在3月25日上午9:00前统一到水仙药业实地勘察及技术交流，了解现场环境及实际改造内容等。未技术交流的单位不得参与本工程投标，9:00后到达视为放弃技术交流。(联系人刘先生：13605967341)。
6.3投标人除按常规提交相应的企业资质及安全证明以外，同时要求投标方提供针对该工程的技术文件,其中施工组织设计的要求：（1）拟派该项目的管理组织机构的人员名单，（要求必须报出项目负责人、项目技术负责人、安全员、质检员、施工员并提供证书复印件）及设备，（2）施工方案及进度计划，（3）质量承诺（含保修期及成活养护期），（4）针对该工程项目的质量、安全保证措施。
6.4投标人若中标，中标人必须按要求提供土建施工作业安全应提交资料；对拟派该项目的特种作业人员（如高空、电焊等）提供有效的特种作业证件到主管部门备案；同时工程开工前必须为承诺的项目管理机构施工人员购买意外伤害保险。
6.5本工程执行固定价格合同。双方在专用条款内约定：投标人应根据工程特点，市场供应以及合同工期等因素，充分考虑现场实际情况，市场价格波动等风险及可能产生的相关普通零星小维修不再增加费用。结算时包干总价不做任何调整。
6.6本工程保修期不少于一年，绿植成活养护期不少于6个月。
7、付款方式：
本工程不支付预付款、进度款，工程竣工完成，现场验收合格，工程内业资料归档完成开具9%增值税专用发票后支付95%的工程款。质保金为合同总价的5％，在工程竣工验收合格保修期后付清，质保金不计利息。
8、报价规定：
8.1本项目设置招标控制价180000元。
8.2投标人报价为总价包干。
8.3报价含9%增值税。
9、评标办法：
9.1投标人报价超过控制价180000元，按废标处理。
9.2本次招标采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一名的投标人确定为中标候选人，当综合评审得分相同时，由评审专家现场对方案进行第二轮投票，按得票数排序确定中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。
9.3评分项目：
	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	方案分
	50
	由评标专家现场投票，按得票数排序，最高50分，第二名47分……没有得票的方案0分（每名次3分递减），设计方案可以纸质方式提交或由投标单位现场投影演示并讲解，时间5分钟以内，纸质设计文件不少于3份

	2
	技术评审
	30分
	①技术方案满足招标文件要求的程度（20分）：缺项或漏项，每项扣除3分；应包含：施工方案、质量保证措施体系、安全管理措施体系、文明施工措施、工期进度计划、质量承诺（含保修期及成活养护期）、人员设备配备表（含人员证书及到场承诺书）等
②10万元以上外立面装饰类似业绩（10分）：以五年内合同复印件为准，5分/份合同。
③不满足设备规格、技术要求及技术性能保证值的，按废标处理。

	3
	投标评审价
	20分
	F=（1-∣A-AP∣÷AP）×20（四舍五入，小数点后保留一位）
其中：F为投标评审价分；
A 为投标报价；
AP为所有参加投标单位的报价平均值；


10、投标及履约保证金：
10.1投标人应在提交投标文件前缴交投标保证金10000元。
10.2投标保证金银行电汇；（开户银行：中国银行漳州高新区支行  账户名：漳州水仙药业股份有限公司  账号：428662108419 。汇款人须注明招标编号）。银行电汇回单单独密封装订。
10.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。
10.4未中标的投标人的投标保证金，将在一星期内退还，投标保证金不计利息。
10.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还。
10.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：
10.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；
10.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；
10.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款。
10.6.4其他违反法律规定的。
11、违约条款：

11.1乙方要对本工程的质量负责，工程竣工后，若工程质量达不到本合同约定标准，乙方负责无偿返工，并承担由此造成的经济损失，工期不顺延。
11.2由于乙方原因造成不能按合同工期竣工时，应赔偿由于误工给甲方带来的损失，其损失费按每拖延１日历天向甲方支付1000元，并累计计取。
11.3在保修期内因施工质量问题必须维修时，乙方接到通知三天内派人维修，否则甲方自行处理，其费用由乙方承担，并予以相应处罚。
11.4乙方不能按进度计划实施工程项目的或现场存在重大安全及质量隐患的，经甲方通知后仍达不到要求，甲方可以认为乙方没有能力履行合同，甲方有权终止合同并没收履约保证金。
12、投标文件要求：（内容均须加盖公章）
12.1投标人在开标工作正式开始前（时间和地点见13.2）在评标现场简要介绍投标人及投标文件要点，以方便评委对投标方案要点的把握。

12.2投标文件分成五部分，每部分应分开密封装订：第一部分为投标保证金凭证，第二部分为资格文件，第三部分为设计方案（纸质图纸或电子演示版），第四部分为技术文件，第五部分为商务文件，每部分分开单独装订密封。（内容加盖公章） 
12.2.1第二部分为资格文件，主要内容为详细的投标商资料，包括a.三证合一的《营业执照》 ； b.企业资质、相关安全证明：c.非法人代表到现场投标的需提供法人代表授权书；d.建造师必须具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑专业二级以上有效执业资格证、安全B证；e.联合体投标的投标函要列上联合体内所有的公司名称，并附上联合体投标协议书、联合体各法定代表人身份证明及授权委托书，没有的按废标处理；f.招标文件对投标人资格要求的材料和证明文件，等等。
12.2.2第三部分为设计方案：设计效果图，需标明装修主材材质、规格及品牌等主要参数。若有电子版演示，时间5分钟以内。
12.2.3第四部分为技术文件，主要包括6.3内容及招标文件要求的其他资料等等。
12.2.4第五部分为商务文件，主要包括投标报价书（必须经法人代表或被授权人签字盖章）、商务偏离表等（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），包干总价需标注在封面及汇总表。
12.3除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。
12.4联合体投标的，所有文件均需加盖所有联合体单位公章。
13、投标时间及地点：
13.1投标截止日期：2024年4月1日9:00前；
13.2开标时间：2024年4月1日9:00，开标地点：水仙药业六楼会议室。
13.3投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：福建省漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：吴先生，电话：13559664976。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目编号及项目名称。
14.发布招标公告媒体：福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。联系方式：吴先生 05962302062  （招标办）刘先生：13605967341（技术支持）

招标人：漳州水仙药业股份有限公司  
招标办公室
                                                           2024年3月19日
附件1：
[image: image1.png]



PAGE  
 2 / 2

