[image: image1.png]


     水仙药业（建瓯）股份有限公司

             SHUI XIAN PHARMACEUTICAL (JIAN OU CITY) CO.,LTD.
[image: image1.png]                    招标信息发布文件
编号:№ GYB2019011 共8页  第6页

   


1.项目名称：制剂车间排污管道更新改造项目
2.标的内容、技术规格及数量：

	名 称
	技术规格及说明
	数量

	制剂车间排污管道更新改造项目
	
	1项

	内含：1、原有镀锌管、PVC管拆除
	拆除原有管道
	1项

	2、安装不锈钢管道（包工包料）
	详见附件
	1项


3.交货期和交货地点：中标合同生效后，中标人根据招标人要求的时间实施排污管道更新改造项目，安装工程地点在福建省建瓯市吉苑路11号水仙药业（建瓯）股份有限公司制剂车间。

4.付款方式：在合同签定后三个工作日支付合同金额50%的预付款，在工程竣工验收后五个工作日内支付结算总价款扣除50%预付款及预留10%工程质保金后的余额，竣工验收一年后结清预留的10%质保金。
5.主要技术、质量要求：

5.1 所有管道采用304卫生级不锈钢管。
5.2 室内外给排水管道施工要求按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002有关条文执行。 
5.3 施工安装完毕应根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002等有关要求进行。

5.4通水及灌水试验：排水管道安装完毕必须进行通水试验，具体做法及要求应严格遵守排水管道验收规范。

5.5 给排水管采用的管材和阀门等配件的工作压力均采用 1.0MPa等级的。
5.6 本项给排水管道改造工程要求保质期壹年。
5.7工程量清单、车间管道平面图、管道轴侧图等详见附件。
6.违约责任：中标人未按上述主要技术、质量要求实施该项目，在不影响招标人生产经营的情况下负责重新实施，并承担所产生的所有费用。若影响到招标人的生产经营，招标人有权终止合同并可就遭受的损失向中标人索赔。
7.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。
8.报价规定：

    8.1报价为包工包料含税价，应包含工程量、分项单价、总价，要求开具增值税专用发票结算。

8.2本次招标采取一次性报价方式，如出现分项总报价最低者相同达两人或两人以上，则在其相同报价人之间再次报价，直至出现唯一最低报价者。

9.评标办法：

9.1本次招标采用经评审后总价最低中标的评标办法，开标后立即确定中标候选人。

9.2本次招标确定中标候选人后公示3天，无异议后转为中标人。

9.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同。
9.4本次招标确定中标人后，若中标人将该项目转包给他人，则本次招标无效，择机另行实施招、投标。

10.投标人资格要求：

10.1投标人应是具有营业执照，有能力实施给排水管道安装服务工程，信用良好的国内企业、其他经济组织或个体工商户。

10.2 投标人要有固定的施工队伍，有高空作业、施工现场的安全生产管理等经验，严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《福建省安全生产条例》等相关法律、法规的规定进行施工。
10.3投标人必须是原已实施过相同或类似给排水管道安装服务工程，且质量合格并达到使用单位要求，具有相同或类似工程经验。

10.4投标人提供的营业执照或其他证明合法有效，能提供原已实施过相同或类似给排水管道安装服务工程，且质量合格并达到使用单位要求的证明（包括自身提供的或投标人的客户提供的相关图纸、图片、图文等各种设计与施工成果系列证明资料）即视为该投标人符合本次招标的资格要求。
11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间及地点：择机开标，水仙药业（建瓯）股份有限公司。

11.2参与方式：本次招标采取函件投标方式，以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于2020年2月23日17:00（北京时间）之前寄达（以收达时间为准）。邮寄地址：福建省建瓯市吉苑路11号，单位名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司，收件人：刘素华，联系电话：18020923338。

12.投标保证金：

12.1投标人应在开标时间之前预交投标保证金5000元（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）。

12.2投标保证金按以下方式提交：

银行电汇：（开户银行：兴业银行建瓯市支行、账户名：水仙药业（建瓯）股份有限公司、账号：193010100100078932）

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，招标方将在5个工作日内以电汇形式退还。

12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕项目验收后予以全额退还。

12.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还。

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标；

12.6.2成为中标人后5天内，中标方未能按我方通知签订合同的；

12.6.3中标人将该项目转包他人的；

12.6.4其他违反法律规定的。
13.投标文件要求：

13.1投标资料分成三部分，每部分编制一式一份并分开单独装订密封:

13.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.企业简介；c.本招标文件第10条款中要求的其他资料；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书；e.投标诚信承诺书。并分别加盖公章。
13.1.2第二部分为技术文件，主要内容为生产厂家名称、产品质量指标、材料材质证明、材料的检测报告及技术偏离表等（对本招标文件第2和第5条款中各技术指标和质量要求的响应，如未说明即默认完全响应），并分别加盖公章。

13.1.3第三部分商务文件,包括投标报价单、商务偏离表（对本招标文件第4条款中的“付款方式”的响应，如未说明即默认完全响应），有法人代表或被委托人的签字，并分别加盖公章。

13.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13.3 投标诚信承诺书和投标报价单采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效，其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

13.4 投标人需在提交投标资料前至实地进行现场勘察，否则视同已了解标的物状况，不得以此为由或推责于投标人对标的物描述不准确而违反招标约定。

14.评标小组：评标小组为水仙药业（建瓯）股份有限公司招投标工作小组。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
15.发布招标公告媒体： 

漳州水仙药业股份有限公司       www.zzsx.com.cn

福建省青山纸业股份有限公司     www.qingshanpaper.com

福建省轻纺（控股）有限责任公司 www.fjqfkg.com

联系方式：0599-3728180(工程设备部)   3728390（传真）
               18020923338 (技术交流)
水仙药业（建瓯）股份有限公司                                     2020年2月12日
投标诚信承诺书

我方为投标方,参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的招标活动,奉行诚实守信的招标原则,我方向水仙药业（建瓯）股份有限公司做出如下郑重承诺:

一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。

二、在投标过程中,决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。

三、决不与其他投标人相互串通报价,决不排挤其他投标人的公平竞争,不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好,违规投标。

六、已至实地现场勘察或已了解标的物状况，不会以此为借口违约，也不会推责于投标人对标的物描述不准确而违约。
七、如不能信守以上承诺中的任何一条,中标无效,退出项目,自愿承担由此引发的一切后果;给水仙药业（建瓯）股份有限公司造成损失的,依法、依规、依约承担赔偿责任,且今后不再参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的任何招投标。

承诺人: (签字盖章)

年   月   日

投标报价单

1、 报价单位名称：                                           （盖章）

地址：                                 邮政编码：                  
联系人：              电话：               传真：                  

2、报价单位法人代表或授权委托人：                           （签字）

3、我单位完全接受投标文件的全部内容。
4、我单位就报价文件所列的招标项目“                        ”进行报价。
5、售后服务方式或特殊承诺条款：                                    

6、备注说明：

（1）、报价必须对照本次招标文件的质量要求及有关规定的标准报价。

（2）、如与本次招标文件报价质量标准不符的视为无效。
（3）、未使用本次招标文件规定的本投标报价单的投标资料无效。 

（4）、参与报价的投标人视为已至实地现场勘察或已了解标的物状况。

（5）、参与报价的投标人视为已在投标前全面了解本次招标的文件规定。

（6）、报价中涉及的付款方式为转账或承兑中选择其中壹种或全选。 

（7）、其他事项经本公司招标工作小组做出决定后在合同中详细明确。
	名 称
	技术规格及说明
	数量
	含税单价
	金额
	付款方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


报价人：（签字盖章）                                 年   月   日
PAGE  

