招标文件

项目名称：无极药业配电室改造工程
漳州无极药业有限公司

2018年6月8日
招标文件目录

第一部分  招标邀请

第二部分  工程内容及技术要求

第三部分  投标方须知

第四部分  附件

第一部分  投标邀请

漳州无极药业有限公司对配电室改造工程进行邀请招标。现邀请贵公司前来投标。

1、招标内容：配电室改造工程（详见第二部分）

2、工程开工时间：具体时间以招标方通知为准。

 3、工程期：50天。
4、投标截止日期：2018年6月22日。
逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

5、开标时间：2018年6月25日。
6、结算方式：单价包干，按实结算（含税）。 
7、评标方法：原则上以最低价格者中标，但如有故意压低价格的行为，或出现重大错漏报，将作为废标处理。

本招标文件如有不详之处，请用书面方式垂询。

联系人：吴文福
电话：0596-2130727    
传真：0596-2130836
漳州无极药业有限公司
2018年6月8日
第二部分  工程内容及技术要求

一、本工程标书编制、工程方式均依据漳州无极药业配电室现场情况为基础。如投标方有更合理的布置方案，或与招标方要求有何差异，可自行说明，招标方将根据实际情况采纳。
二、工程内容：
    公司目前现有2台800KVA变压器，需更新改造：
1、高压进线柜
2、高压PT柜

3、高压计量柜

主要配件包括：柜体、断路器、电流互感器、电压互感器等（参考附件一）。
三、技术要求： 
具体由施工方根据现场情况自行设计。
四、安装调试及验收

1、工程完工后经相关部门验收合格后交付使用。

2、投标方所采用设备、配件等应符合国家标准。
五、售后服务：

投标文件中应注明工程竣工验收后的免费保修时间。

六、投标方资质要求

1、具有高压、低压电器成套设备及电器元件制造经营范围；
2、投标申请人企业资质符合生产要求。
七、文件提供：

1、施工单位相关资质复印件、公司营业执照等基本资料复印件。
2、工程预算详细报价清单一份。
3、工程实施方案、工程总价报价单。
以上文件，应在2018年6月22日前随标书一同送达招标单位。
第三部分  投标方须知

一、说明：

1.适用范围：本招标文件仅适用于招标邀请中所述工程所含的材料、设备施工及服务。

2.投标费用：无论投标过程中的作法的结果如何，投标方自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。

3.投标文件和有关资料一律不退还。

4.投标文件和报价清单须经投标方单位盖章方视为有效。

二、投标文件组成：

1.投标文件应包括下列部分：

（1）投标书、开标一览表、投标价格表及材料简要说明一览表。

（2）投标资格证明文件。

2.投标文件格式：

投标方应按招标文件中提供的招标文件格式及要求填写投标文件。

三、其它：

1.施工地点：漳州市蓝田工业开发区漳州无极药业有限公司厂区。

2.计量单位：国际标准计量单位。

3.投标文件提供份数：正本一份、副本一份（均密封）。

四、出现以下情况者，投标方的投标文件将作为废标：

1.不符合我国法律、法规的投标文件。

2.虚报、谎报行为的投标。

3.对招标文件中工程期未作出响应、或投标文件中工程期不明确、或工程期不能满足招标方要求。

4.投标文件与招标文件规定的参数或条款有严重不符合者。

五、付款方式

合同中详细约定。
六、招标单位将成立专门的评标机构，依据“公平、公开、公正”的原则，对所有投标文件的评估都采用相同的标准和程序进行评标。
附件一
[image: image1.jpg]TMY-3 (60X 6) TMY-3 (60X 6)
3} (6} 5} [0} () [0}
7 i N 0
[
TR BRI : : T = &
e, et %1 ‘r \e e
= o
MEEE~10kY L 1 | I 1 [ 1
[
R /v % % h A\.R % 7 b KIND
WD H% = ) Ew = : =
J{A .
B E AT 4 2 5AH 4AH 3AH OAH 1AH
LA AE XYN11-12 06 06 16 15 01
B R ~F (5 XX &) 650X 1300X 2200 650X 1300 2200 650X 1300X 2200 650X 1300X 2200 650X 1300 2200
Pic LR 44 gk (g P4 B HEEAR
EER (D) 23 23 46
WA E 800KVA 800KVA 1600k VA
B AL 75/5-/0.5/10P15 75/5-/0.5/10P15 150/5-0. 254% 150/5-0. 2/0.5/10P15
7R M 1 5 VS1-10-1250/31. 5
HAZ AT R
3 | HEAR RN R A 12kV/125A 12kV/125A
Y 2% 10/0. 5A 80A/50kA 80A/50kA 3R
O RE IR 10/0.1/0. 1/0. 22kV| 30VA 0.2/0.5/3% 0.2%
- A 17/45kV 3 17/45kY
T | tsn N
LN BN
3 e R TP 3 14 14
R A 14~ 14
HURAE
KHE iw X
Thae
E 28 FL B T = VIV22-10kV-3X 70 VIV22-10kV-3X 70 VIV22-10kV=3X 70
i Thitg B0 Thitg B0
— K
T





附件二：

投标单位关于资格的声明函

项目名称：             
日    期：             
至：                                （招标单位名称）

我公司愿意针对上述项目进行投标。

投标书中所有关于投标单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿承担由此而产生的一切后果。

特此申明！

投标单位代表（签字）

投标单位（公章）
附件三：

投标单位法定代表人授权书

项目名称：            
日    期：            
至：                                （招标单位名称）

                            （投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                          

              （授权人姓名）特授权           （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权人签名：                 被授权人签名：               

职务：                       职务：                       

投标单位（公章）
附件四：

投标单位承诺函

项目名称：            
日    期：            
至：                                （招标单位名称）

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表                            （投标单位名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2.投标报价为闭口价，即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理／更换／退货，并承担相应的经济责任。

4.在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定，给予惩罚。

5.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位代表签字：            
投标单位公章：                
