漳州无极药业有限公司

漳州无极药业有限公司


公开招标采购文件

1、项目名称：检验设备耗材采购
2、采购文件编号：GYB2024004G002
3、采购物资名称、执行标准及数量：

	序号
	物料名称
	品牌型号
	数量
	交货期

	1
	不锈钢毛细管
	安捷伦（G1316-87300）        0.17 x 90 mm，S/S，ps/ps
	1根
	2025年1月31日前分批到货，由业务员提前七日通知到货品种、数量、时间。

	2
	不锈钢毛细管
	安捷伦品牌；（G1312-87304）   0.17 x 700 mm，S/S，ps/ps
	1根
	

	3
	自动进样针
	安捷伦部件号:G4513-80209     10 µL
	20根
	

	4
	密封垫圈
	安捷伦部件号:500-2114           0.4 mm 内径 10个/盒
	5盒
	

	5
	密封垫圈
	安捷伦部件号:5080-8853          0.5 mm 内径 10个/盒
	5盒
	

	6
	密封垫圈
	安捷伦部件号:500-2118          0.8 mm 内径 10个/盒
	3盒
	

	7
	超高惰性衬管
	安捷伦 部件号:5190-3169       25根/盒
	2盒
	

	8
	进气隔垫
	安捷伦 部件号:5183-4757      50个/盒
	2盒
	

	9
	色谱柱ZORBAX SB-C18
	安捷伦 4.6×250mm×5μm
	5根
	

	10
	保护柱芯 ZORBAX SB-C18
	安捷伦 4个/盒
	4盒
	

	11
	棕顶空瓶钳口样品瓶       （瓶子+含盖垫）
	北京中兴20ml*100套/盒DK-3001B 型半自动顶空进样器
	3盒
	

	12
	试剂瓶口GL38转GL45盖接头
	诺必思
	6个
	


4交货期：供货时间至2025年1月31日。根据我司生产需要分批发货，由供应部提前通知中标人，以实际到货量结算。

5交货地点：福建省漳州市龙文区檀林路28号漳州无极药业有限公司内仓库。
6付款方式：货到验收合格后，我司财务部收到全额增值税专用发票并入账30天内支付现汇。
7质量保证：

7.1交货验收时必须提供发货单和相关检验报告单。

7.2中标人所供产品质量需按招标方要求的相关技术标准、需求备注及确认的样品执行，并能满足招标方稳定生产的需要，否则退货处理或不予结算。如因生产急需让步接收使用的，视生产影响情况扣减货款。
8违约责任： 中标人不能保质保量并按期提供产品，影响到招标人的生产，招标人有权终止合同并可就遭受的损失向中标人索赔，包括但不限于紧急向他方采购超过中标价的额外支出及造成停产的损失。

9报价规定：
9.1报价为13%增值税专用发票到厂单价，以一票制方式结算。
9.2本次招标采取一次性报价方式。

10评标办法：
10.1本次招标评审办法：本次评审采取含税报价总金额最低中标的评审办法。

10.2本次招标确定中标候选人后，在我司网站公示3天，无异议后转为中标人，中标人需在5天内签订购销合同。

11投标人资格要求：
11.1投标人应是具备独立法人资格、有能力提供招标货物及服务、信用良好的国内企业。
11.2新供应商投标前应与我公司进行必要的技术交流，确认产品满足生产要求。
12开标时间、地点及参与方式：
12.1开标时间：2024年1月25日上午9:00时（北京时间）在水仙药业办公楼6楼会议室。
12.2参与方式：以函件方式参与投标，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于2024年1月25日上午9:00时（北京时间）之前寄达。邮寄地址：福建省漳州市南山路1号；单位名称：漳州水仙药业股份有限公司供应部；收件人：吴子乾，电话：0596-2303890。
13投标文件要求：
13.1投标资料分成三部分，每部分编制一式一份并分开单独装订密封:
13.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标商资料，包括a.三证合一的《营业执照》；（已评价为2023年度合格供应商的投标人可免于提交a项资格文件），需加盖公章。
13.1.2第二部分商务文件,包括投标报价表、承诺书并分别加盖公章。

13.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。
14.评标小组：招标采购小组由无极药业公司有关部门人员组成，评标过程接受纪检人员监督。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，对未中标单位未中标原因招标人不予解释。
15.发布招标公告媒体：  福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。
联系方式：0596-2303890（供应部）
                                                               0596-2301797（技术交流）
漳州水仙药业股份有限公司
                                招标采购小组
                               2024年1月17日

报价诚信承诺书

我方为报价方,参加漳州无极药业有限公司的密封报价活动,奉行诚实守信的报价原则,我方向漳州无极药业有限公司做出如下郑重承诺:

一、报价书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。

二、在报价过程中,决不以任何形式向公司招标采购领导小组及其有关人员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。

三、决不与其他报价人相互串通报价,决不排挤其他报价人的公平竞争,不损害采购方或其他报价人的合法权益。

四、决不以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好,违规投标。

六、如不能信守以上承诺中的任何一条,中标无效,退出项目,自愿承担由此引发的一切后果;给漳州无极药业有限公司造成损失的,依法、依规、依约承担赔偿责任,且今后不再参加漳州无极药业有限公司的任何报价活动。

承诺人: (签字盖章)

年   月   日

报价单

1、报价单位名称：                                      （盖章）

地址：                                 邮政编码：             
联系人：              电话：               传真：             

2、报价单位法人代表或授权委托人：                      （签字）

3、我单位完全接受采购文件（含报价单）的全部内容。
4、我单位就报价文件所列的报价物资“ 检验设备耗材（GYB2024004G002）”进行报价。
5、售后服务方式或特殊承诺条款：                                  
	序    号
	物料名称
	品牌型号
	数量
	含税单价（13%）     （根/盒/个/元）  
	含税金额       （元）

	1
	不锈钢毛细管
	安捷伦（G1316-87300）        0.17 x 90 mm，S/S，ps/ps
	1根
	
	

	2
	不锈钢毛细管
	安捷伦品牌；（G1312-87304）   0.17 x 700 mm，S/S，ps/ps
	1根
	
	

	3
	自动进样针
	安捷伦部件号:G4513-80209     10 µL
	20根
	
	

	4
	密封垫圈
	安捷伦部件号:500-2114           0.4 mm 内径 10个/盒
	5盒
	
	

	5
	密封垫圈
	安捷伦部件号:5080-8853          0.5 mm 内径 10个/盒
	5盒
	
	

	6
	密封垫圈
	安捷伦部件号:500-2118          0.8 mm 内径 10个/盒
	3盒
	
	

	7
	超高惰性衬管
	安捷伦部件号:5190-3169       25根/盒
	2盒
	
	

	8
	进气隔垫
	安捷伦部件号:5183-4757      50个/盒
	2盒
	
	

	9
	色谱柱  ZORBAX SB-C18
	安捷伦4.6×250mm×5μm
	5根
	
	

	10
	保护柱芯 ZORBAX SB-C18
	安捷伦 4个/盒
	4盒
	
	

	11
	棕顶空瓶钳口样品瓶      （瓶子+含盖垫）
	北京中兴20ml*100套/盒DK-3001B 型半自动顶空进样器
	3盒
	
	

	12
	试剂瓶口GL38转GL45盖接头
	诺必思
	6个
	
	


注：1、以上报价必须按我方要求的标准报价。

2、上述报价如与质量标准不符的视为无效。
3、其他事项成交后在合同中详细明确。  

报价人：（签字盖章）             

                                   年   月   日


１

